|  | Симметричный высокочасттный бронированный кабель | МКСБ7х4х1,2 |  |  | км | 3,884 |  | 3,808х1,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муфта полиэтиленовая защитная | МППз-2 |  |  | к-т | 16 |  |  |
|  | Муфта свинцовая типа труба 45х220 |  |  |  | К-т | 16 |  |  |
|  | Трубы асбестоцементные для трубопроводов длиной 3,95 м Dу100 | ГОСТ 1839-80 |  |  | м | 720 |  |  |
|  | Муфта полиэтиленовая для труб Dy100 | МПТ-1 ГОСТ 1839-80 |  |  | шт | 150 |  |  |
|  | Песок |  |  |  | м3 | 156,6 |  | 142,4х1.1 |
|  | Ж/б плиты 500х500х60мм | ПТ5.5-0.6 |  |  | шт/м | 128/64 |  |  |
|  | Столбик реперный |  |  |  | шт | 32 |  |  |
|  | Хомут |  |  |  | шт | 98 |  |  |