|  |  | Ведомость объемов работ Наименование работ; Ед. изм.; Всего; В том числе:. Устройство и демонтаж временных сооружений и сетей; Основные строительно- монтажные работы. Земляные работы: - разработка грунта - обратная засыпка; тыс. м³ тыс. м³; 10,95 12,3; 0,55 0,73; 10,4 11,57. Бурение ям; м; 25; 25. Демонтажные работы: - демонтаж дорожного покрытия из сборных ж/б плит - разборка покрытия (песчано-гравийная смесь плотностью 1,7кг/м3) - демонтаж труб - лесорубочные остатки; т/м2 т/м3 т т; 247,5/707 715,3/420,115,26 30,0; 247,5/707 715,3/420,7 - -; - - 115,26 30,0. Устройство монолитных бетонных конструкций; м³; -; -; 40,0. Устройство сборных бетонных конструкций; м³; -; -; 8,3. Устройство временного дорожного покрытия из сборных ж/б плит; м³; 102,0; 102,0; -. Устройство временного покрытия из щебня; м²; 1000,0; 1000,0; -. Монтаж металлоконструкций; т; 1,92. Прокладка стальных труб: - газопровод Ду1000 - газопровод Ду700 - газопровод Ду50 - футляр 1200 - футляр 1000; м м м м м; - - - - -; - - - - -; 286 245 24 83,15 77,2. Устройство гидроизоляции: - обмазочная битумная - устройство изоляции «Биурс»; м² м; - -; - -; 10 12. Малярные работы: - ПФ115 по ГФ-021 - ПФ-115 - ГФ-021; м² м² м²; - - -; - - -; 6 1160 580. Крепление стенок котлованов; м²; 50. Объем выжигаемого газа - газопровод Ду1000 (длина – 4км) - газопровод Ду700 (длина – 4км); м³ м³; 179768,22 84700,0; 179768,22 84700,0; - -. |
| --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р1281/28-ТКР6 |  |  |  |  |
|  |  | Изм. |  |  | Кол. |  | Лист |  | №док. |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  | Разработал |  |  |  |  | Фесенко |  |  |  |  |  | 12.10 |  | Ведомость объемов работ | Стадия | Лист | Листов |  |
|  |  | Проверил |  |  |  |  | Фесенко |  |  |  |  |  | 12.10 |  |  | П | 1 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО «Ленгражданпроект» |  |  |  |
|  |  | Н. контр |  |  |  |  | Фесенко |  |  |  |  |  | 12.10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утвердил |  |  |  |  | Горбачев |  |  |  |  |  | 12.10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование работ; Ед. изм.; Всего; В том числе:. Устройство и демонтаж временных сооружений и сетей; Основные строительно- монтажные работы. Монтаж захлестов (гарантийных стыков) газопровода Ду1000 Монтаж захлестов (гарантийных стыков) газопровода Ду700; шт. шт.; 2 2; - -; 2 2. Врезка переустраиваемого участка к существующим сетям; шт.; 4; -; 4. Электрохимзащита: - монтаж блока диодно-резисторного - монтаж электрода сравнения ЭСН-МС2 - монтаж протектора ПМ10У в скважине - монтаж контрольно-измерительного пункта СКИП-2 Прокладка кабеля: - в траншее - в траншее газопровода - в стойке КИП Подключение кабеля к газопроводу и футляру Монтаж заземления вытяжной свечи; - забивка электрода Ø16мм L=5м. - прокладка полосы 4х40 мм в траншее Строительные работы: Рытье траншеи с последующей засыпкой Т-2 Бурение скважин Ø350мм глубиной 2,5м под протекторы; шт. шт. шт. шт. м. м. м. шт. шт. м. м. шт.; 4 8 16 4 66 48 56 24 8 47 100 16; - - - - - - - - - - - -; 4 8 16 4 66 48 56 24 8 47 100 16. Автоматизированная система контроля переходов: - Фундамент ФМ1 под блок-бокс: - Устройство подушки из уплотненного щебня h=400мм; - Подготовка из бетона кл. В10 толщиной 100 мм; - Арматура Ø10 А-III ГОСТ 5781-82* L=2830 mед=1,75; - Арматура Ø10 А-III ГОСТ 5781-82* L=3430 mед=2,12; - Арматура Ø8 А-I ГОСТ 5781-82* L=600 mед=0,24; - Труба d=152x3 ГОСТ 10704-91 L=1990 mед=28,0; - Бетон кл. В20,F50; - Загнуть трубу d=152x3 радиусом 750; шт. м³ м³ шт. шт. шт. шт. м³ шт.; 1 5 1,2 36 30 20 2 2,1 2; - - - - - - - - -; 1 5 1,2 36 30 20 2 2,1 2. |
| Взам.инв.N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №под |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р1281/28-ТКР6 |  |  |  |  | лиcт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 |
|  |  |  | Изм. | Кол. |  | Лист |  | №док. |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование работ; Ед. изм.; Всего; В том числе:. Устройство и демонтаж временных сооружений и сетей; Основные строительно- монтажные работы. - Земляные работы: - Разработка котлована вручную; - Вывоз лишнего грунта; - Рытье траншеи вручную (36м); - Обратная засыпка; - Укладка песка в траншею; м³ м³ м³ м³ м³; 6,2 6,2 13 8,65 4,24; - - - - -; 6,2 6,2 13 8,65 4,24. - Молниеотвод ММ-13.0: - Сверление скважин 600 глубиной 3200мм в грунте; - Устройство щебеночной подготовки h=200 мм; - Бетон кл. B15; - Труба d=219x6 ГОСТ 10704-91 L=4500 mед=141,8; - Труба d=219x6 ГОСТ 10704-91 L=3490 mед=110,0; - Труба d=159x6 ГОСТ 10704-91 L=5000 mед=113,2; - Переход К 200х10-150х8 ГОСТ 17378-2001 mед=7,2; - Лист t=10 ГОСТ 19903-74 mед=12,6; - Полоса 6х200 ГОСТ 103-76 mед=1,9; - Полоса 6х80 ГОСТ 103-76 mед=3,8; - Арматура Ø25 А-I ГОСТ 5781-82* L=3000 mед=11,6; - Фланец 1-200-1,0 ГОСТ 12820-80 mед=7,71; - Окраска (цинкование) состав фирмы ZINGA; шт. м³ м³ шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. м²; 1 0,06 0,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39; - - - - - - - - - - - - -; 1 0,06 0,8 1 1 1 1 1 1 4 1 1 39. - Устройство контура заземления: - Объемы работ принять по чертежам:. - Монтаж: - Монтаж СКП и пусконаладочные работы учтены в рабочей документации СКП21-ПР074-08. |
| Взам.инв.N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №под |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р1281/28-ТКР6 |  |  |  |  | лиcт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 |
|  |  |  | Изм. | Кол. |  | Лист |  | №док. |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |