| № п/п | #### Наименование вида работ | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Устройство стартового (6х2,8 h=2м) и приемного (2,50х2,80 h=2м) котлованов экскаватором 0,5 м3 с выгрузкой, всего: в том числе - во временный отвал(грунт 41а) - во временный отвал(грунт 29в) | м3 м3 м3 | 47,6 11,9 35,7 |  |
| 2 | Крепление стенок котлованов деревянными инвентарными щитами | м2 | 56,4 |  |
| 3 | Устройство перехода в грунтах 29в установкой ГНБ для протаскивания трубопровода ПНД Ø560 мм с поэтапным расширением скважины до требуемых размеров | м | 36,0 |  |
| 4 | Протягивание пакета п/э труб из 6 штук D110мм | м | 36,0м |  |
| 5 | Обратная засыпка котлована бульдозером 108 л.с. грунтом 29в из отвала с перемещением до 10 м с послойным уплотнением пневмо (электро) трамбовками | м3 | 35,7 |  |
| 6 | Обратная засыпка котлована бульдозером 108 л.с. грунтом 41а из отвала с перемещением до 10 м с послойным уплотнением пневмо (электро) трамбовками | м3 | 11,9 |  |