|  | Кабель силовой 10 кВ, с алюминиевыми многопроволочными жилами сеч. 3х240 кв.мм | АСБ2л-10 кВ |  |  | м | 1100 |  | 1078х1,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муфта соединительная для кабеля АСБ2л-10 кВ сеч.3х240 кв.мм | SMOE-61812 |  |  | к-т | 6 |  |  |
|  | Труба асбестоцементная Dy150 | ГОСТ 1839-80 |  |  | м | 33 |  |  |
|  | Муфта асбестоцементная для труб Dy150 | ГОСТ 1839-80 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Песок |  |  |  | м3 | 189,2 |  | 171,96х1.1 |
|  | Кирпич |  |  |  | шт | 4180 |  |  |